海港医院住院部二消防改造项目招标文件

第一章 招标公告

一、招标条件

本项目海港医院住院部二消防改造项目已具备招标条件，建设资金为自筹资金，现对该项目施工进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况

1. 项目名称：海港医院住院部二消防改造项目

2. 建设地点：秦皇岛市海港医院住院部二指定区域

3. 建设内容：楼梯间窗户防火封堵、新增无机布防火卷帘、更换钢制防火门、安装常开防火门电动闭门器、新增固定式挡烟垂壁（3道，共约8米）等，详见工程量清单。

4. 计划工期：15个日历天

5. 质量要求：符合国家现行消防验收合格标准，通过消防部门专项验收。

6. 拦标价：人民币38000元（含税）

（二）招标范围

包含项目全部施工内容，含旧设施拆除、材料采购、施工安装、系统调试、现场清理、验收配合及质保期售后服务。

- 项目要求

要求参与投标的公司对本项目实地现场勘察，了解实际需求及情况。

- 评标办法

综合评定

三、投标人资格要求

1. 具有独立法人资格，持有有效营业执照。

2. 具备消防设施工程专业承包资质及有效安全生产许可证。

3. 拟派项目经理具备相应专业注册建造师资格，无在建工程。

4. 商业信誉良好，财务制度健全，近三年无重大违法违规记录。

5. 不接受联合体投标。

四、投标文件递交

1. 递交截止时间：2026 年8 月 11 日14时30分。

2. 递交地点：秦皇岛市海港医院会议室。

3. 投标文件需密封，注明项目名称、投标人名称及日期，加盖公章和法定代表人签字/盖章，逾期或未按要求密封的文件将被拒收。

五、联系方式

招标人：秦皇岛市海港医院

联系人：王晴怡

联系电话：3267106

| 海港医院住院部二消防改造项目工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 规格型号 | 单价 | 单位 | 数量 | 合计 | 备注 |
| 1 | 楼梯间窗户防火封堵 | 水泥防火板 | 10厚 |  | 张 | 50平米 |  | 含全部辅材，符合国家防火等级要求并进行外部粉刷处理 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 新增防火卷帘 | 无机布防火卷帘 | 3080*2850 |  | 平米 | 10.83 | 0.00 | 含卷帘及上下口线 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 更换防火门 | 钢制防火门 | 2030*2390 |  | 平米 | 4.85 | 0.00 | 门高2100，上亮防火玻璃，常开 |
| 9 |  | 钢制防火门 | 1480*2175 |  | 平米 | 3.22 | 0.00 | 200*600玻璃窗 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 新增常开防火门电动闭门器 | 常开防火门电动闭门器 |  |  | 套 | 8 | 0.00 | 含控制模块安装及调试 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 固定式挡烟垂壁 | 三个位置：3m、1.35m、2.5m |  |  |  | 0.00 | A级不燃材料 |
| 16 |  | 总计 |  |  |  |  | 0.00 |  |