污水、二次供水、公共卫生检测项目

一、 项目概况及付款方式
1、项目名称: 医院污水、二次供水、公共卫生检测项目
2、项目预算: 人民币93000元（大写：玖万叁仟圆整）
3、服务期限: 合同签订后一年
4、服务地点: 
5、付款方式：每半年结算一次。乙方按照甲方要求进行检测，并在完成检测后出具正式报告，甲方在收到报告及符合要求的发票后，在一个月内一次性支付该半年检测费用。
二、 采购内容及要求
本项目采购内容包括医院污水、二次供水、公共卫生检测服务，具体内容及要求如下：

	序号
	类别
	监测点位
	污染物
	监测频次

	1
	噪声
	东、南、北厂界
	噪声
	季度

	2
	废气
	DA001
	油烟
	年测

	3
	废气
	污水处理站边界
	甲烷
	季度

	4
	废气
	污水处理站边界
	臭气浓度
	季度

	5
	废气
	污水处理站边界
	氨气
	季度

	6
	废气
	污水处理站边界
	氯
	季度

	7
	废气
	污水处理站边界
	硫化氢
	季度

	8
	废水
	DW001
	pH
	日测

	9
	废水
	DW001
	色度
	季测

	10
	废水
	DW001
	悬浮物
	周测

	11
	废水
	DW001
	五日生化需氧量
	季测

	12
	废水
	DW001
	化学需氧量
	周测

	13
	废水
	DW001
	沙门氏菌
	季测

	14
	废水
	DW001
	志贺氏菌
	半年测

	15
	废水
	DW001
	总α放射性
	季测

	16
	废水
	DW001
	总β放射性
	季测

	17
	废水
	DW001
	阴离子表面活性剂
	季测

	18
	废水
	DW001
	总汞
	季测

	19
	废水
	DW001
	总镉
	季测

	20
	废水
	DW001
	总铬
	季测

	21
	废水
	DW001
	六价铬
	季测

	22
	废水
	DW001
	总砷
	季测

	23
	废水
	DW001
	总铅
	季测

	24
	废水
	DW001
	总银
	季测

	25
	废水
	DW001
	氨氮
	季测

	26
	废水
	DW001
	总氮
	季测

	27
	废水
	DW001
	总磷
	季测

	28
	废水
	DW001
	石油类
	季测

	29
	废水
	DW001
	动植物油
	季测

	30
	废水
	DW001
	挥发酚
	季测

	31
	废水
	DW001
	流量
	季测

	32
	废水
	DW001
	总氰化物
	季测

	33
	废水
	DW001
	总余氯
	日测

	34
	废水
	DW001
	粪大肠菌群
	月测

	35
	污泥
	污泥池
	蛔虫卵
	污泥清掏前监测

	36
	污泥
	污泥池
	粪大肠菌群
	污泥清掏前监测

	37
	公卫
	门诊东侧
	空气温度
	年测

	38
	公卫
	门诊东侧
	相对湿度
	年测

	39
	公卫
	门诊东侧
	室内风速
	年测

	40
	公卫
	门诊东侧
	可吸入颗粒物PM10
	年测

	41
	公卫
	门诊东侧
	一氧化碳
	年测

	42
	公卫
	门诊东侧
	二氧化碳
	年测

	43
	公卫
	门诊东侧
	噪声
	年测

	44
	公卫
	门诊东侧
	空气细菌总数
	年测

	45
	公卫
	门诊东侧
	甲醛
	年测

	46
	公卫
	门诊东侧
	氨
	年测

	47
	公卫
	门诊南侧
	空气温度
	年测

	48
	公卫
	门诊南侧
	相对湿度
	年测

	49
	公卫
	门诊南侧
	室内风速
	年测

	50
	公卫
	门诊南侧
	可吸入颗粒物PM10
	年测

	51
	公卫
	门诊南侧
	一氧化碳
	年测

	52
	公卫
	门诊南侧
	二氧化碳
	年测

	53
	公卫
	门诊南侧
	噪声
	年测

	54
	公卫
	门诊南侧
	空气细菌总数
	年测

	55
	公卫
	门诊南侧
	甲醛
	年测

	56
	公卫
	门诊南侧
	氨
	年测

	57
	公卫
	门诊西侧
	空气温度
	年测

	58
	公卫
	门诊西侧
	相对湿度
	年测

	59
	公卫
	门诊西侧
	室内风速
	年测

	60
	公卫
	门诊西侧
	可吸入颗粒物PM10
	年测

	61
	公卫
	门诊西侧
	一氧化碳
	年测

	62
	公卫
	门诊西侧
	二氧化碳
	年测

	63
	公卫
	门诊西侧
	噪声
	年测

	64
	公卫
	门诊西侧
	空气细菌总数
	年测

	65
	公卫
	门诊西侧
	甲醛
	年测

	66
	公卫
	门诊西侧
	氨
	年测

	67
	公卫
	门诊北侧
	空气温度
	年测

	68
	公卫
	门诊北侧
	相对湿度
	年测

	69
	公卫
	门诊北侧
	室内风速
	年测

	70
	公卫
	门诊北侧
	可吸入颗粒物PM10
	年测

	71
	公卫
	门诊北侧
	一氧化碳
	年测

	72
	公卫
	门诊北侧
	二氧化碳
	年测

	73
	公卫
	门诊北侧
	噪声
	年测

	74
	公卫
	门诊北侧
	空气细菌总数
	年测

	75
	公卫
	门诊北侧
	甲醛
	年测

	76
	公卫
	门诊北侧
	氨
	年测

	77
	公卫
	彩超候诊室北侧1
	空气温度
	年测

	78
	公卫
	彩超候诊室北侧1
	相对湿度
	年测

	79
	公卫
	彩超候诊室北侧1
	室内风速
	年测

	80
	公卫
	彩超候诊室北侧1
	可吸入颗粒物PM10
	年测

	81
	公卫
	彩超候诊室北侧1
	一氧化碳
	年测

	82
	公卫
	彩超候诊室北侧1
	二氧化碳
	年测

	83
	公卫
	彩超候诊室北侧1
	噪声
	年测

	84
	公卫
	彩超候诊室北侧2
	空气温度
	年测

	85
	公卫
	彩超候诊室北侧2
	相对湿度
	年测

	86
	公卫
	彩超候诊室北侧2
	室内风速
	年测

	87
	公卫
	彩超候诊室北侧2
	可吸入颗粒物PM10
	年测

	88
	公卫
	彩超候诊室北侧2
	一氧化碳
	年测

	89
	公卫
	彩超候诊室北侧2
	二氧化碳
	年测

	90
	公卫
	彩超候诊室北侧2
	噪声
	年测

	91
	公卫
	彩超候诊室北侧
	空气细菌总数
	年测

	92
	公卫
	彩超候诊室北侧
	甲醛
	年测

	93
	公卫
	彩超候诊室北侧
	氨
	年测

	94
	公卫
	彩超候诊室中心
	空气温度
	年测

	95
	公卫
	彩超候诊室中心
	相对湿度
	年测

	96
	公卫
	彩超候诊室中心
	室内风速
	年测

	97
	公卫
	彩超候诊室中心
	可吸入颗粒物PM10
	年测

	98
	公卫
	彩超候诊室中心
	一氧化碳
	年测

	99
	公卫
	彩超候诊室中心
	二氧化碳
	年测

	100
	公卫
	彩超候诊室中心
	噪声
	年测

	101
	公卫
	彩超候诊室中心
	空气细菌总数
	年测

	102
	公卫
	彩超候诊室中心
	甲醛
	年测

	103
	公卫
	彩超候诊室中心
	氨
	年测

	104
	生活饮用水
	二次供水
	pH
	年测

	105
	生活饮用水
	二次供水
	色度
	年测

	106
	生活饮用水
	二次供水
	浑浊度
	年测

	107
	生活饮用水
	二次供水
	臭和味
	年测

	108
	生活饮用水
	二次供水
	肉眼可见物
	年测

	109
	生活饮用水
	二次供水
	溶解性总固体
	年测

	110
	生活饮用水
	二次供水
	总硬度
	年测

	111
	生活饮用水
	二次供水
	高锰酸盐指数
	年测

	112
	生活饮用水
	二次供水
	氨
	年测

	113
	生活饮用水
	二次供水
	氟化物
	年测

	114
	生活饮用水
	二次供水
	硝酸盐
	年测

	115
	生活饮用水
	二次供水
	氯化物
	年测

	116
	生活饮用水
	二次供水
	硫酸盐
	年测

	117
	生活饮用水
	二次供水
	氯酸盐
	年测

	118
	生活饮用水
	二次供水
	亚氯酸盐
	年测

	119
	生活饮用水
	二次供水
	溴酸盐
	年测

	120
	生活饮用水
	二次供水
	六价铬
	年测

	121
	生活饮用水
	二次供水
	氰化物
	年测

	122
	生活饮用水
	二次供水
	砷
	年测

	123
	生活饮用水
	二次供水
	汞
	年测

	124
	生活饮用水
	二次供水
	铜
	年测

	125
	生活饮用水
	二次供水
	镉
	年测

	126
	生活饮用水
	二次供水
	铅
	年测

	127
	生活饮用水
	二次供水
	铁
	年测

	128
	生活饮用水
	二次供水
	锰
	年测

	129
	生活饮用水
	二次供水
	锌
	年测

	130
	生活饮用水
	二次供水
	铝
	年测

	131
	生活饮用水
	二次供水
	游离氯
	年测

	132
	生活饮用水
	二次供水
	二氧化氯
	年测

	133
	生活饮用水
	二次供水
	二氯乙酸
	年测

	134
	生活饮用水
	二次供水
	三氯乙酸
	年测

	135
	生活饮用水
	二次供水
	臭氧
	年测

	136
	生活饮用水
	二次供水
	菌落总数
	年测

	137
	生活饮用水
	二次供水
	总大肠菌群
	年测

	138
	生活饮用水
	二次供水
	大肠埃希氏菌
	年测

	报价：      元


    以上检测项目按照甲方要求进行检测后，并为甲方提供纸质版及PDF扫描件检测报告，其中污水检测、二次供水、公共卫生检测需出具单独的检测报告。每份检测报告应包含检测项目、检测方法、检测结果、评价标准、结论等内容，并加盖CMA认证标志。
三、 投标人资格要求
投标人应具备独立法人资格，具有有效的营业执照。
投标人应具备省级以上质量技术监督部门颁发的CMA认证证书，且认证范围涵盖本次采购的所有检测项目。
投标人应具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
投标人应具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
投标人近三年内在经营活动中没有重大违法记录。
本项目不接受联合体投标。
